МУП «Водоканал» г. Великий Устюг

(Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг)

Химико-микробиологическая лаборатория ОСВ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21АУ99 выдан « 26 » февраля 2015 г.

Юридический адрес: 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кирова, дом 106.

Тел/факс (817-38) 2-11-94, 2-83-17 E-mail:[vuvodokan@mail.ru](mailto:vuvodokan@mail.ru)

ОКПО 05209006, ОГРН 1023502689968, ИНН/КПП 3526000898/352601001

**Информация**

О качестве воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

г. В. Устюг.

за 29.04.2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место отбора проб | | Перед поступлением в распределительную сеть (выход воды в город) | | | Распределительная сеть (городской водопровод) | | |
| показатели | ПДК |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
|  |  | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ОМЧ | не более 50 | 1 | 0 | соответствует | 8 | 0 | соответствует  8 |
| ОКБ; ТКБ | отсутствие | 1 | не обнаружено | соответствует | 8 | не обнаружено | соответствует  8 |
| Коли-фаги | отсутствие | - | не обнаружено | соответствует | 1 | не обнаружено | соответствует  1 |
| Цветность | до 20° | 1 | 4,57±1,37 | соответствует | 8 | 2,28±0,68  3,62±1,09 | соответствует  8 |
| Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 1 | <0,1 | соответствует | 8 | <0,1  0,37±0,0,09 | соответствует  8 |
| железо | 0,3 мг/дм3 | 1 | <0,1 | соответствует | 8 | <0,1  0,143±0,043 | соответствует  8 |

Исп. Т.А. Илюшина

тел. (8-817-38) 2-20-27